BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện đo: Van an toàn

Ký hiệu: VA-100

Số hiệu: SN-2024-001

Nơi (hãng) sản xuất: Công ty ABC

Đơn vị sử dụng: Nhà máy X

Số giấy chứng nhận: GCN-001

Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Nhiệt độ: 20

Độ ẩm: 55

Chế độ kiểm định: Định kỳ

Ngày kiểm định: 15/01/2024

Kết luận: Đạt

| Lần kiểm tra | Áp suất | Sai số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,5 | 0,2 |  |
| 2 | 10,6 | 0,3 |  |
| 3 | 10,4 | -0,1 |  |