## NAS-2022
TT | Tên chuẩn mẫu, PTĐ, PTTN | Ký hiệu | Số hiệu | Đặc tính đo lường chủ yếu | Chu kỳ KĐ, HC | Ngày và nơi đã KĐ, HC gần nhất | Sử dụng trong lĩnh vực
1 | Áp kế pittông | Fluke 7302 | 1274 | Phạm vi đo: (0,2 đến 5 000) bar; Độ không đảm bảo đo mở rộng U (k = 2; P = 95%): 0,0018% giá trị đọc + 12 Pa trong dải (0,2 đến 100) bar; 0,0025% giá trị đọc + 20 Pa trong dải (100 đến 1 000) bar; | 5 năm | 9/2020 Fluke | Biểu 1/CN Mục IV.1, 2, 3, 8
2 | Áp chân không kế píttông (Nga) | MΒΠ-2,5 | 586 | Giá trị tạo áp suất: (-0,98 đến 2,45) bar; CCX: 0,05 | 1 năm | 6/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục IV.2, 3, 8
3 | Áp kế píttông (Nga) | MΠ-6 | 5393 | Giá trị tạo áp suất: (40 đến 600) kPa; CCX: 0,05 | nt | nt | nt
4 | Áp kế píttông (Nga) | MΠ-60M | 651 | Giá trị tạo áp suất: (0,98 đến 58,8) bar; CCX: 0,02 | nt | nt | nt
5 | Áp kế píttông (Nga) | MΠ-600 | 994 | Giá trị tạo áp suất: (10 đến 600) bar; CCX: 0,05 | nt | nt | nt
6 | Áp kế píttông (Nga) | MΠ-2500 | 92 | Giá trị tạo áp suất: (0 đến 250) MPa; CCX: 0,05 | 2 năm | 6/2019 VMI | nt
7 | Áp kế pittông chuẩn WIKA (Áo) | M2800 | 2113021 | Giá trị tạo áp suất: (100 đến 110 000) kPa; ĐCX: ± 0,01% | 2 năm | 12/2017 VMI | nt
8 | Áp kế pittông chuẩn WIKA (Áo) | T3500 | 2113011 | Giá trị tạo áp suất: (- 3 đến 3 500) kPa; ĐCX: ± 0,01% | nt | 11/2020 VMI | nt
9
10 | Áp kế píttông đo áp suất tuyệt đối (Nga) | MΠA-15 | 2338 | Giá trị tạo áp suất: (0 đến 3 000) mmHg; CCX: 0,01 | 2 năm | 6/2019 VMI | Biểu 1/CN Mục IV. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 3967 | Dải đo: (0 đến 98) bar; CCX: 0,25 | 1 năm | 01/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục IV. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
12 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 3777 | Dải đo:(0 đến 156,8) bar; CCX: 025 | nt | nt | nt
13 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 4220 | Dải đo: (0 đến 245) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
14 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 3772 | Dải đo: (0 đến 392) bar; CCX: 0,25 | 1 năm | nt | nt
15 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 4269 | Dải đo: (0 đến 58,8) bar; CCX: 0,25 | 1 năm | nt | nt
16 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1226 | 3771 | Dải đo: (0 đến 588) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
17 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 3760 | Dải đo: (0 đến 0,98) bar; CCX: 0,25 | nt | 02/2022 TTĐL | nt
18 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 3815 | Dải đo:(0 đến 1,568) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
19 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 3792 | Dải đo: (0 đến 9,8) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
20 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 2099 | Dải đo: (0 đến 15,68) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
21 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 3904 | Dải đo: (0 đến 2,45) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
22 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 2104 | Dải đo: (0 đến 24,5) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
23 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 4221 | Dải đo: (0 đến 5,88) bar; CCX: 0,25 | 1 năm | nt | nt
24 | Áp kế lò xo chuẩn | MO-1227 | 8277 | Dải đo: (-0,98 đến 0) bar; CCX: 0,25 | nt | nt | nt
25 | Áp kế lò xo chuẩn | 11203 | 44046 | Dải đo: (0 đến 245) bar; CCX: 0,4 | nt | nt | nt
26 | Áp kế lò xo chuẩn | 11202 | 141443 | Dải đo: (0 đến 24,5) bar; CCX: 0,4 | nt | nt | nt
27 | Áp kế lò xo chuẩn | 11201 | 69443 | Dải đo:(-0,98 đến 0) bar; CCX: 0,4 | nt | nt | nt
28 | Áp kế hiện số chuẩn | 681 | 211H20080016 | Phạm vi đo: (0 đến 70) bar; cấp chính xác: 0,05 | nt | 06/2021 TTĐL | nt
29 | Áp kế hiện số chuẩn | 681 | 211H200A0021 | Phạm vi đo: (0 đến 140) bar; cấp chính xác: 0,05 | nt | nt | nt
30 | Áp kế hiện số chuẩn | 681 | 211H20070050 | Phạm vi đo: (0 đến 700) bar; cấp chính xác: 0,05 | nt | nt | nt
31 | Áp kế hiện số chuẩn | 681 | 211H199D0021 | Phạm vi đo: (0 đến 1 400) bar; cấp chính xác: 0,05 | nt | nt | nt
32
33 | Bàn tạo áp suất (Nga) | MBΠ-M | 448 | Phạm vi làm việc đến 600 bar; độ tụt áp ≤ : 5 % | nt | 6/2021 TTĐL | nt
34 | Baromet hiện số (Đức) | DPI-141 | 14101110 | Phạm vi đo: (800 đến 1 150) mbar; Độ phân giải: 0,01 mbar | 1 năm | 9/2020 VMI | Biểu 1/CN Mục IV. 4, 5, 6, 7
35 | Bộ quả cân hạng II cỡ gam (Nga) | Г0-2-1110 | 11 | Khối lượng danh nghĩa (1 đến 500) g; cấp F1 | 1 năm | 7/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục IV. 1
36 | Bộ quả cân hạng II cỡ miligam (Nga) | МГ0-2-1110 | 4 | Khối lượng danh nghĩa (2 đến 500) mg; cấp F1 | nt | nt | nt
37 | Bình phân ly |  | 340 | Áp suất làm việc: (0 đến 600) bar | nt | nt | Biểu 1/CN Mục IV. 8, 10, 11, 12, 15
38 | Bình phân ly |  | 310 | Áp suất làm việc: (0 đến 600) bar | nt | nt | nt
39 | Bộ chỉ thị nhiệt độ thực | TTI-2 | 20373-3 | Phạm vi đo (-200 đến 850) °C; sai số: ± 6 × 10-6 | 1 năm | 12/2021 VMI | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
40 | Cặp nhiệt điện chuẩn kiểu S | ΠΠО-1250 | 236 | Phạm vi đo (0 đến 1 100) °C | 1 năm | 9/2020 VMI | nt
41 | Nhiệt kế thuỷ ngân chuẩn (TQ) | MC | 7273 | Dải đo: (250 đến 300) °C; d = 0,1 °C | 1 năm | 02/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 6, 8
42 | Nhiệt kế thuỷ ngân chuẩn (TQ) | MC | 3427 | Dải đo: (50 đến 100) °C; d = 0,1 °C | nt | nt | nt
43
44 | Cầu đo điện trở (Nga) | P333T | 9857 | Đo điện trở (10-3 đến 10-5) Ω; CCX: 0,5 | nt | 7/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 4
45 | Cầu đo điện trở (Nga) | P334T | 3333 | Đo điện trở (10-1 đến 10-5) Ω; CCX: 0,5 | nt | 7/2021 TTĐL | nt
46 | Thiết bị kiểm định vạn năng (Mỹ) | FLUKE701 | 7230303 | Đo U- và U~ đến 300V, đo f đến 50 kHz; đo R đến 11 kΩ; Đo nhiệt độ với cặp nhiệt điện trở 1 600 °C; Đo áp suất, nguồn U- đến 15 V; nguồn I- đến 22 mA | nt | 4/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI.2, 3, 4, 7, 8
47 | Thiết bị kiểm định vạn năng (Mỹ) | FLUKE741 | 7220703 | Đo U- và U~ đến 300 V, đo f đến 50 kHz; đo R đến 11 kΩ; Đo nhiệt độ với cặp nhiệt điện trở 1 600 °C; Đo áp suất, nguồn U- đến 15 V; nguồn I- đến 22 mA | nt | nt | nt
48 | Nguồn thiết bị ИBД (Việt Nam) | KYDO 400 | 2001 | Tạo U~ (115 ± 5) V; Tạo U- (27 ± 1) V | nt | nt | Biểu 1/CN Mục IV.7
49 | Cuộn điện trở mẫu (Nga) | P310 | 54992 | Giá trị điện trở 0,001 Ω; CCX: 0,01 | 1 năm | nt | Biểu 1/CN Mục VI. 7
50 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (TQ) |  | 4-136 | Phạm vi đo: (100 đến 150) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | 1 năm | 2/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 6, 8
51 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (TQ) |  | 4-075 | Phạm vi đo: (100 đến 150) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
52 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (TQ) | SMIC | 68-5 | Phạm vi đo: (150 đến 200) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
53 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-62C | 4284 | Phạm vi đo: (- 38 đến 2) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | 1 năm | nt | nt
54 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-63C | 8569 | Phạm vi đo: (-8 đến 32) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
55 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-64C | 6940 | Phạm vi đo: (25 đến 55) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
56 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-65C | 2856 | Phạm vi đo: (50 đến 80) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
57 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-66C | 3079 | Phạm vi đo: (75 đến 105) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C | nt | nt | nt
58 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-67C | 3320 | Phạm vi đo: (95 đến 155) °C; Giá trị độ chia: 0,2 °C | nt | nt | nt
59 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-68C | 2975 | Phạm vi đo: (145 đến 205) °C; Giá trị độ chia: 0,2 °C | nt | nt | nt
60 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-69C | 2172 | Phạm vi đo: (195 đến 305) °C; Giá trị độ chia: 0,5 °C | nt | nt | nt
61 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn (Đức) | ASTM-70C | 1771 | Phạm vi đo: (295 đến 405) °C; Giá trị độ chia: 0,5 °C | nt | nt | nt
62 | Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm (Đức) | TESTO-645 | 2420882 | Phạm vi đo nhiệt độ:(- 20 đến 70) °C; độ phân giải: 0,1 °C; sai số: ± 0,2 °C. Phạm vi đo độ ẩm: (10 đến 100) %RH; độ phân giải: 0,1 %RH; sai số: ± 1 %RH | 1 năm | 3/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 5, 6
63 | Nguồn chuẩn ẩm (Mỹ) | Thunder 1200 | 1206090 | Dải độ ẩm làm việc: (10 đến 95) %RH; độ phân giải: 0,05 %RH Dải nhiệt độ điểm sương: (-20 đến 50) °C Dải nhiệt độ buồng: (10 đến 60) °C; độ phân giải: 0,02 °C; độ chống sốc đo nhiệt độ buồng: 0,05 °C; độ ổn định: 0,04 °C | 2 năm | 09/2020 VMI | nt
64 | Bể nhiệt chuẩn (Mỹ) | 7080 | B2A142 | Dải nhiệt độ làm việc: (- 80 đến 110) °C; Độ phân giải hiển thị nhỏ nhất: 0,01 °C; Độ ổn định nhiệt độ: 0,001 5 °C đến 0,003 °C | 1 năm | 9/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 3, 4, 6
65 | Tủ vi khí hậu (Italia) | DM-600 | TT01460 | Dải nhiệt độ:(- 40 đến 180) °C; độ ổn định nhiệt độ: ± (0,1 đến 0,3) °C; Dải độ ẩm: (10 đến 95) %RH ; độ ổn định ± (1 đến 3) %RH | nt | nt | Biểu 1/CN Mục VI. 5, 6 Biểu 2/CN Mục 7
66 | Tần kế (Nga) | Ч3-54 | 86011875 | Phạm vi đo: (0,1 Hz đến 150 MHz); sai số: ± 2 × 10-8 | nt | 6/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục V.5
67 | Thiết bị chuẩn tốc độ vòng quay (Nga) | YT05-60 | 278 | Tạo tốc độ vòng quay: (10 đến 60 000) r/min; CCX: 0,05 | nt | 01/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục V.1, 2
68 | Takhômét hiện số (Mỹ) | PLT200 | 1824643 | Phạm vi đo (5 đến 200 000) r/min; CCX: 0,01 | nt | 9/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục V.3, 4
69 | Cân phân tích (Thụy Sỹ) | AB204-S | 119480615 | Phạm vi cân từ 10 mg đến 220 g, d = 0,1 mg; Giá trị độ chia kiểm: e = 1 mg | nt | 2/2022 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VII.2, 3
70 | Cân kỹ thuật (Thụy Sỹ) | PB3002-S | 112041797 | Mức cân lớn nhất 3 100 g; Giá trị độ chia kiểm : e = d = 0,01 g | 1 năm | nt | nt
71 | Bộ bình chuẩn dung tích hạng II (VN) |  |  | Dung tích danh định: (0,5 đến 200) L; CCX: 0,1 | 1 năm | 6/2020 VMI | Biểu 1/CN Mục VII.1, 4
72 | Bình chuẩn dung tích hạng II 10 lít (Nga) | M2P-10 | 61 | Dung tích chuẩn: 10 L; CCX: 0,1 | nt | 6/2021 TTĐL | nt
73 | Bình chuẩn dung tích hạng II 20 lít (Nga) | M2P-20 | 58 | Dung tích chuẩn: 20 L; CCX: 0,1 | nt | nt | nt
74 | Bình chuẩn dung tích hạng II 50 lít (Nga) | M2P-50 | 115 | Dung tích chuẩn: 50 L; CCX: 0,1 | nt | nt | nt
75 | Nhiệt kế điện trở | 909Q | 1626 | Phạm vi đo: (-200 đến 670) oC; Độ KĐBĐ: 0,003 oC | nt | 10/2021 VMI | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
76 | Nhiệt kế điện trở | Fluke 5624-20-B | 0585 | Phạm vi đo: (0 đến 1 000) oC; Độ KĐBĐ: 0,05 oC ở 961 oC | 1 | 10/2020 VMI | nt
77 | Nhiệt kế điện trở | Fluke 5628-15-B | 3506 | Phạm vi đo: (- 200 đến 661) oC; Độ KĐBĐ: 0,014 oC ở 661 oC | 1 | nt | nt
78 | Nhiệt kế điện trở | Fluke 5626-15-B | 4120 | Phạm vi đo: (- 200 đến 661) oC; Độ KĐBĐ: 0,014 oC ở 661 oC | 1 | 10/2021 VMI | nt
79 | Nhiệt kế điện trở | Fluke 5615-9-B | 943864 | Phạm vi đo: (- 200 đến 420) oC; Độ KĐBĐ: 0,029 oC ở 420 oC | 1 | 10/2020 VMI | nt
80 | Bể nhiệt chuẩn | Fluke 7341 | B68677 | Phạm vi làm việc: (- 45 đến 150) oC; Độ ổn định: ± 0,007 oC ở 150 oC; Độ đồng đều: ± 0,01 oC ở 150 oC | 1 | 9/2021 TTĐL | nt
81 | Bể nhiệt chuẩn | Fluke 6331 | B68614 | Phạm vi làm việc: (35 đến 300) oC; Độ ổn định: ± 0,015 oC ở 300 oC; Độ đồng đều: ± 0,025 oC ở 300 oC | 1 | nt | nt
82 | Thiết bị chuẩn nhiệt độ bề mặt | Fluke 3125/2200 | B68527 | Phạm vi làm việc: (35 đến 400) oC; Độ KĐBĐ: (0,25 đến 0,5) oC | 1 | 8/2021 TTĐL | nt
83 | Chuẩn bức xạ vật đen | BR-2020 | 1 | Phạm vi làm việc: (15 đến 45) °C Độ ổn định: 0,02 °C Hệ số bức xạ: > 0,95 (8 µm < λ < 15 µm) | 1 | 12/2020 VMI | Biểu 1/CN Mục IV. 13
85 | Thiết bị kiểm tra van an toàn | TESON II | 074 | Phạm vi làm việc: (0 đến 250) bar | 1 | 9/2021 TTĐL | Biểu 2/CN Mục 12
86 | Lò chuẩn nhiệt độ | 9171 | B98995 | Phạm vi làm việc: (- 30 ÷ 155) oC Độ chính xác chỉ thị: ± 0,1 °C | 1 | 8/2021 TTĐL | Biểu 1/CN Mục VI. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
87 | Lò chuẩn nhiệt độ | 9173 | B98462 | Phạm vi làm việc: (50 ÷ 700) °C Độ chính xác chỉ thị: ± 0,25 °C | 1 | 8/2021 TTĐL | nt
88 | Lò chuẩn nhiệt độ | 9118A | 47330001 | Phạm vi làm việc: (300 ÷ 1 200) °C Độ chính xác chỉ thị: ± 5 °C | 1 | 12/2021 VMI | nt