Biểu 4/CN: DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH ÁP DỤNG

IV. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG NHIỆT - ÁP SUẤT

| TT | Số hiệu tiêu chuẩn, quy trình | Tên tiêu chuẩn, quy trình | Cấp ban hành | Ghi chú (năm ban hành) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lĩnh vực áp suất |  |  |  |
| 1 | 23 QTKĐ 1.039: 2001 | Áp chân không kế pittông MBΠ-2.5; CCX: 0,05 – Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2002 |
| 2 | QTKĐ 1.019 : 2014 | Áp kế píttông có phạm vi đo (-1 đến 2 500) bar Cấp chính xác 0,02 và 0,05 - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 3 | QTKĐ 1.159 : 2021 | Qps kế Pít tông có phạm vi đo (-1 đến 5000) bar, Cấp chính xác đến 0,01 - Quy trình kiểm định | nt | 2022 |
| 4 | QTKĐ 1.016 : 2014 | Áp kế chuẩn hiện số và lò xo có phạm vi đo (-1 đến 2 500) bar, Độ chính xác đến 0,025 % - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 5 | ĐLVN 263 : 2014 | Áp kế điện tử - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2014 |
| 6 | QTKĐ 1.160 : 2021 | Áp kế chuẩn hiện số và lò xo có phạm vi đo (-1 đến 5000) bar, Cấp chính xác đến 0,02 - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2022 |
| 7 | ĐLVN 134 : 2004 | Khí áp kế hộp màng - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2004 |
| 8 | ĐLVN 135 : 2004 | Khí áp kế thủy ngân kiểu KEW - Quy trình kiểm định | nt | 2004 |
| 9 | QTKĐ 1.061 : 2016 | Khí áp kế có phạm vi đo đến 800 mmHg, Sai số cho phép đến ± 0,2 mmHg - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2017 |
| 10 | ĐLVN 08 : 2011 | Áp kế, áp chân không kế, chân không kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2011 |
| 11 | 06.TCN 3.80-88 | Thiết bị đo áp suất không khí ИВД - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 1988 |
| 12 | QTKĐ 1.139 : 2020 | Áp kế kiểu lò xo đồng bộ thiết bị kiểm tra khí tài lặn ПКУ-М - Quy trình kiểm định | nt | 2021 |
| 13 | QTKĐ 1.140 : 2020 | Áp kế đo chênh lệch áp suất đồng bộ thiết bị kiểm tra khí tài lặn ПКУ-М - Quy trình kiểm định | nt | 2021 |
| 14 | 23 QTKĐ 1.423 : 1999 | Huyết áp kế lò xo - Quy trình kiểm định | nt | 2000 |
| 15 | ĐLVN 09 : 2011 | Huyết áp kế - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2011 |
| 16 | QTKĐ 1.023 : 2021 | Van an toàn có phhamj vi làm việc đến 1400 bar - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2022 |
| 17 | QTKĐ 1.033 : 2021 | Bàn tạo áp có phạm vi làm việc đến 1 400 bar - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2022 |
| 18 | QTKĐ 1.037 : 2021 | Bình phân ly có phạm vi làm việc đến 1 400 bar - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2022 |
| II | Lĩnh vực tốc độ vòng quay |  |  |  |
| 1 | 23 QTKĐ 1.001 : 2002 | Ta khô mét hiện số cấp chính xác 0,05 - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2003 |
| 2 | QTKĐ 1.044 : 2015 | Takhomet hiện số có phạm vi đo đến 200 000 r/min - Quy trình kiểm định | nt | 2016 |
| 3 | 23 QTKĐ 1.035 : 2001 | Thiết bị chuẩn tốc độ vòng quay - Quy trình kiểm định | nt | 2002 |
| 4 | QTKĐ 1.005 : 2010 | Sten kiểm tra Takhômet - Quy trình kiểm định | nt | 2011 |
| 5 | 23 QTKĐ 1.002 : 2002 | Sten kiểm tra đồng hồ tốc độ vòng quay trên xe tăng - Quy trình kiểm định | nt | 2003 |
| 6 | 23 QTKĐ 1.0017 : 2006 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay trên xe tăng - Quy trình kiểm định | nt | 2007 |
| 7 | 23 QTKĐ 1.0016 : 2006 | Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ trên xe tăng - Quy trình kiểm định | nt | 2007 |
| III | Lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm |  |  |  |
| 1 | ĐLVN 20 : 2017 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2017 |
| 2 | ĐLVN 21 : 2017 | Nhiệt kế y học thủy tinh thủy ngân có cơ cấu cực đại - Quy trình kiểm định | nt | 2017 |
| 3 | QTKĐ 1.106 : 2018 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2019 |
| 4 | QTKĐ 1.017 : 2014 | Chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự có phạm vi chỉ thị đến 2000 oC - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 5 | QTKĐ 1.021 : 2014 | Cặp nhiệt điện kỹ thuật có phạm vi đo (-40 đến 1100) oC - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 6 | QTKĐ 1.018 : 2014 | Nhiệt kế điện trở công nghiệp có phạm vi đo (-40 đến 650) oC - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 7 | QTKĐ 1.133 : 2020 | Nhiệt kế chỉ thị kim – Quy trình kiểm định | nt | 2021 |
| 8 | QTKĐ 1.158 : 2021 | Thiết bị đo nhiệt độ kiểu chỉ thị số - Quy trình kiểm định | nt | 2022 |
| 9 | QTKĐ 1.017 : 2008 | Tủ sấy - Quy trình kiểm định | nt | 2009 |
| 10 | 23 QTKĐ 1.0015 : 2006 | Tủ sấy Viây - Quy trình kiểm định | nt | 2007 |
| 11 | QTKĐ 1.086 : 2017 | Lò nhiệt độ Nagman kiểu 650H - Quy trình kiểm định | nt | 2017 |
| 12 | QTKĐ 1.092 : 2017 | Bình ổn nhiệt điểm không TH-12 - Quy trình kiểm định | nt | 2017 |
| 13 | 23 QTKĐ 1.0031 : 2003 | Bình ổn nhiệt điểm sôi - Quy trình kiểm định | nt | 2004 |
| 14 | ĐLVN 213:2009 | Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người – Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2009 |
| 15 | ĐLVN 87 : 2001 | Phương tiện đo độ ẩm không khí - Quy trình kiểm định | nt | 2001 |
| 16 | ĐLVN 88 : 2001 | Phương tiện đo độ ẩm không khí kiểu cảm biến - Quy trình kiểm định | nt | 2001 |
| 17 | ĐLVN 140 : 2004 | Ẩm kế ASSMAN - Quy trình kiểm định | nt | 2004 |
| 18 | QTKĐ 1.010 : 2012 | Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm hiện số Hanna kiểu HI8564 - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2013 |
| 19 | QTKĐ 1.005 : 2013 | Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm hiện số và tương tự - Quy trình kiểm định | nt | 2014 |
| 20 | 23 QTKĐ 1.0029 : 2003 | Nhiệt kế Viây - Quy trình kiểm định | nt | 2004 |
| 21 | 23 QTKĐ 1.0023 : 2004 | Nhiệt kế tự ghi - Quy trình kiểm định | Nt | 2005 |
| 22 | 23 QTKĐ 1.0016 : 2005 | Thiết bị đo nhiệt độ chỉ thị trực tiếp checktemp 1 - Quy trình kiểm định | nt | 2006 |
| IV | Lĩnh vực dung tích, lưu lượng |  |  |  |
| 1 | QTKĐ 1.062 : 2016 | Cột đo xăng dầu có lưu lượng đo đến 200 L/min; Cấp chính xác đến 0,5 - Quy trình kiểm định | nt | 2016 |
| 2 | ĐLVN 10: 2017 | Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2017 |
| 3 | QTKĐ 1.021 : 2009 | Bình chuẩn dung tích kim loại hạng II, Dung tích danh định từ 0,5 L đến 20 L - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2010 |
| 4 | QTKĐ 1.022 : 2009 | Bình chuẩn dung tích kim loại hạng II, Dung tích danh định từ 50 L đến 200 L Quy trình kiểm định | nt | 2010 |
| 5 | ĐLVN 11 : 1998 | Chum đong - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 1998 |
| 6 | ĐLVN 12 : 2011 | Ca đong, Bình đong, Thùng đong - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2011 |
| 7 | ĐLVN 271 : 2015 | Bể đong cố định hình cầu - Quy trình kiểm định | nt | 2015 |
| 8 | QTKĐ 1.042 : 2009 | Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích dùng cho trạm tra nạp xăng dầu mặt đất - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2010 |
| 9 | QTKĐ 1.043 : 2009 | Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích dùng cho xe tra nạp xăng dầu - Quy trình kiểm định | Nt | 2010 |
| 10 | ĐLVN 22 : 2014 | Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2015 |
| 11 | QTKĐ 1.022 : 2014 | Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2015 |
| 12 | QTKĐ 1.085 : 2017 | Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh cấp chính xác B - Quy trình kiểm định | Cục TC - ĐL - CL | 2018 |
| V | Phương tiện đo hóa lý |  |  |  |
| 1 | QTKĐ 1.107 : 2018 | Phương tiện đo độ pH - Quy trình kiểm định | Cục TC-ĐL-CL | 2019 |
| 2 | ĐLVN 274 : 2014 | Thiết bị đo độ dẫn điện - Quy trình kiểm định | Tổng cục TC-ĐL-CL | 2014 |
| VI | Thử nghiệm môi trường |  |  |  |
| 1 | TCVN 5199 - 1990 | Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử Thử tác động của các yếu tố ngoài Thử tác động của nhiệt độ cao | Tổng cục TC-ĐL-CL | 1990 |
| 2 | TCVN 5198 - 1990 | Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử Thử tác động của các yếu tố ngoài Thử tác động của nhiệt độ thấp | nt | 1990 |
| 3 | 23 TC 130 : 2002 MIL-STD-810C METHOD 507.1 | Thử tác động của độ ẩm | nt | 2003 |
| 4 | 23 TC 124 : 2003 | Phương pháp thử tác động của nhiệt độ cao | Cục TC-ĐL-CL | 2003 |
| 5 | 23 TC 125 : 2003 | Phương pháp thử tác động của nhiệt độ thấp | nt | 2003 |
| 6 | TQSA 861 : 2001 | Máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự - Phương pháp thử tác động của độ ẩm | nt | 2006 |
| 7 | 23 TQSB 5.144 : 2006 | Sản phẩm kỹ thuật điện – Phương pháp thử nhiệt ẩm trạng thái cố định | nt | 2007 |
| 8 | 23 TQSB 5.145 : 2006 | Phương pháp thử nhiệt ẩm theo chu trình | nt | 2007 |
| 9 | 23 TQSB 5.146 : 2006 | Phương pháp thử ghép nhiệt độ - độ ẩm theo chu trình | nt | 2007 |