# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CÂN Ô TÔ CÓ MỨC CÂN LỚN NHẤT ĐẾN 150 000 KG

| Tên phương tiện đo | Cân ô tô |
| --- | --- |
| Ký hiệu | CAN-401 |
| Số hiệu | SN-2026-402 |
| Nơi (hãng) sản xuất | Công ty Đo lường ABC |
| Mức cân lớn nhất | 150000 kg |
| Đơn vị sử dụng | Nhà máy XYZ |
| Nhiệt độ | 22 |
| Độ ẩm | 60 |
| Chế độ kiểm định | Định kỳ |
| Phương pháp kiểm định | QTKĐ 9.005 : 2026 |
| Ngày kiểm định | 4.9.2026 |
| Người kiểm định | Nguyễn Văn A |
| Người soát lại | Nguyễn Văn B |

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 10010 | 10 | 20 |  |
| 2 | 50000 | 50015 | 15 | 20 |  |
| 3 | 100000 | 100030 | 30 | 20 |  |

Kết luận: Không đạt