# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CÂN Ô TÔ CÓ MỨC CÂN LỚN NHẤT ĐẾN 150 000 KG

Tên phương tiện đo: Cân ô tô Ký hiệu: CAN-402

Số hiệu: SN-2026-403 Nơi (hãng) sản xuất: Công ty Đo lường ABC

Mức cân lớn nhất: 150000 kg Đơn vị sử dụng: Nhà máy XYZ

Nhiệt độ: 22 Độ ẩm: 60

Chế độ kiểm định: Định kỳ Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.005 : 2026

Ngày kiểm định: 10/10/2026 Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 10010 | 10 | 20 |  |
| 2 | 50000 | 50015 | 15 | 20 |  |
| 3 | 100000 | 99990 | -10 | 20 |  |

Kết luận: Đạt